
上虞区医养结合“健康管家”建设项目

招标文件

招标编号：GZ2024003 
采购方式：公开招标

采购单位：绍兴市上虞人民医院
采购代理机构：绍兴市上虞区公共资源交易中心

目  录
3第一部分 招标公告


7第二部分 投标须知


7前附表


12一、总则


12二、招标文件


14三、投标文件的编制


17四、投标文件的递交


17五、开标


18六、资格审查


18七、评标


23八、定 标


23九、合同签订及其他


24十、质疑与投诉


26第三部分 评标办法及评分标准


26第一章　评标办法


27第二章　评分标准


31第四部分 采购需求


31第一章  总则


31第二章  采购内容及要求


42第三章　软件开发相关要求


43第四章　软件及设备安装、调试、工期


44第五章　项目验收要求


44第六章　售后服务


46第七章　培训服务


46第八章　特别提示及说明


48第九章　付款方式及要求


50第五部分 采购合同


55第六部分 应提交的有关格式范例


57附件一：法定代表人授权书


58附件二：投标人承诺函


59附件三：中小企业声明函


61附件四：残疾人福利性单位声明函


63附件五：监狱企业证明文件


65附件六：评分对应表


66附件七：资信分自评表


67附件八：技术响应及建议表


68附件九：商务响应表


69附件十：项目团队


71附件十一：投 标 函


72附件十二：开标一览表


73附件十三：投标报价明细表





第一部分 招标公告

绍兴市上虞区公共资源交易中心关于绍兴市上虞人民医院上虞区医养结合“健康管家”建设项目公开招标的公告

公告日期：2024年2月18日 

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，绍兴市上虞区公共资源交易中心受绍兴市上虞人民医院委托，现就上虞区医养结合“健康管家”建设项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一． 招标项目编号：GZ2024003 
二． 采购组织类型：政府集中采购－委托本级集采

三． 招标项目概况：

	序号
	名称
	数量
	单位
	预算金额(万元)
	基本概况介绍
	最高限价(万元)

	1
	上虞区医养结合“健康管家”建设项目
	1
	项
	550
	根据绍兴市上虞区镇域医养结合健康服务综合试点工作要求，采购家庭病床管理平台、腕表、摄像头、巡床记录仪、巡床记录仪管理平台及硬件设备、路由器及网络、流量、电脑终端、服务器、短信接口(含短信)等软硬件采购。
	500


四． 投标供应商资格要求

符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留了项目总预算金额80%以上专门面向中小微企业，预留份额通过下列措施进行：
① 供应商可以以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业预留份额需约定项目总金额80%以上，采用联合体的需提供联合体协议书；
② 获得采购合同的供应商可以将采购项目中80%以上采购份额分包给一家或者多家中小企业，采用分包的需提供分包协议书。
本次招标 接受 联合体投标。

本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

获取采购文件时间：2024年3月12日上午9：30之前获取。

获取采购文件方式：供应商登录政采云平台http：//www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

提示：

将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项

本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
投标文件制作：

应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html
《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r
4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年 3 月 12 日 上午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。
八、开标时间及地点： 2024 年 3 月 12 日 上午 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 357 开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日 10：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10 ： 00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式

1、采购代理机构名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心

项目联系人（询问）：贾女士

项目联系方式（询问）：0575-82398111
质疑联系人：池女士

质疑联系方式：0575-82398112                        

地址：浙江省绍兴市上虞区便民服务中心三楼

2、采购人名称：绍兴市上虞人民医院

项目联系人（询问）：顾先生  

项目联系方式（询问）：0575-82396706  

质疑联系人：白先生 
质疑联系方式：0575-82396711  
地址：绍兴市上虞区百官街道市民大道517号                

3、同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生
监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82154859

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

第二部分   投标须知

前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	上虞区医养结合“健康管家”建设项目

	2
	项目实施时间
	第一阶段：签订合同后7天内完成需求深化调研，20天内完成平台开发工作，40天内完成上线测试运行；第一批硬件设备在接到采购人供货通知后7天内到货，完成采购人要求第一批家庭病床网络及硬件部署。上线满1个月且相关要求达到采购人要求后可以提交项目初验申请；

第二阶段：通过初验后，根据采购人家庭病床业务开展情况，开展全区范围内项目推广实施。初验满3个月后且系统稳定后，可提交项目正式综合验收申请（如因家庭病床实际建床数导致部分设备暂时未安装部署或因采购人要求个别模块推迟上线的，在中标方出具相应承诺函后，仍可继续组织验收）；

第三阶段：试运行无故障，并完成培训，建立完善的系统运维体系，经综合验收合格后正式交付使用，并进入维护期，维护费用包含在报价内。

	3
	最高限价
	本项目最高限价人民币 500 万元。

	4
	资格审查方式
	资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

	5
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘。鉴于本项目实施范围广、需求复杂、建设开发要求高，建议潜在供应商自行前往实地进行踏勘现场。

	6
	询问
	供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	7
	招标文件的澄清与修改
	招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

	8
	投标文件组成
	投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	投标文件递交地址及截止时间
	详见招标公告

	11
	开标时间、地点
	开标时间：详见招标公告
开标地点：详见招标公告

	12
	投标有效期
	投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	13
	履约保证金
	中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同价款　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

履约保证金在项目验收合格后予以无息退还。

	14
	采购及中标公告发布媒体
	浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站

	15
	质疑
	根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；

投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。

	16
	投诉
	根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

	17
	特别说明
	投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。

该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

	18
	政府采购节能环保产品
	投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图，否则将作为无效标处理。

	19
	支

持

中

小

企

业


	小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。
符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件11的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件13）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。
组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

	20
	是否允许分包
	本项目 允许 分包

	21
	是否提供样品
	本项目不需要提供样品。

	22
	是否提供演示
	本项目 需要 提供演示。
（备注：1.将演示内容做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，单独密封在密封袋中（快递袋不能作为密封袋）；
2.视频要求：
格式为常规视频格式，电脑录屏，播放时间不得超过15分钟，密封袋内U盘表面及演示视频内容不得显示投标单位名称或做其他特殊标识使专家提前获知投标供应商信息；
3．封皮要求：
在封皮上标注：“项目名称、采购编号、投标供应商名称”等内容并且标注“演示视频、2024年*月*日*几时*分开标，此时间以前不得开封”等字样(多标段项目需在密封袋封皮上同时注明：*标段)；
4．递交时间：
在投标截止时间前递交至绍兴市上虞区公共资源交易中心（绍兴市上虞区便民服务中心三楼），贾女士（收），联系号码：0575-82398111；
5.在快递袋内另附纸注明：“项目名称、采购编号、投标供应商名称、项目负责人、联系方式”等内容，并加盖公章。若不符合演示视频文件包装要求，代理机构将据此联系投标供应商。因未附纸导致代理机构无法及时联系投标供应商补正修改的，责任由供应商自负；
6.特别提醒：建议合理安排邮寄时间，以顺丰邮件形式邮寄，显示签收后第一时间电话联系收件人，确保在投标截止时间前使采购代理机构确认签收，供应商应在快递单中备注项目名称，因未备注或邮寄途中造成的提前启封等情形的，责任由供应商自负；递交的演示文件在投标截止时间后在监管部门的监督下启封，按登记顺序（匿名）由评审专家进行打分。

	23
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	1、查询渠道：信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http：//www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

	24
	预付款
	本项目涉及预付款，预付款比例为 40 %

	
	
	根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》[浙财采监〔2022）3号]文件第二条第五点关于“进一步提高政府采购预付款比例”的规定：

1、采购单位应当在政府采购合同中约定预付款；

2、项目涉及中小企业合同预付款的，合同签订后，采购人可以根据项目特点、供应商诚信等因素要求中标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付40%-70%的合同款作为预付款（项目为分年安排预算的，预付款按年度计划支付资金额的上述比例执行）；项目如以人工投入为主，采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内向中标人支付20%-70%的合同款作为预付款。

3、本项目涉及投标人为大型企业，或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的，预付款可低于上述比例或者不约定预付款（相应字样应在合同中体现）。

4、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，应提交相应申请函经采购人确认后，可不适用前述规定。

	25
	金融支持
	本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。

	26
	商品包装和快递包装要求
	本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。

	27
	其他
	1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。

2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。


注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

项目说明

项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购方式

公开招标。

投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。
二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 评标办法及评分标准

第四部分 采购需求

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

招标文件的解释

已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

招标文件的修改、澄清

从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在政采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

投标报价

投标报价统一为人民币计价，包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。
其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

资格文件包括以下内容：

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加谈判并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在谈判响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

投标人承诺函；

中小企业声明函（格式见附件）；
联合体或分包协议（如有）（格式见附件）；

残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

商务技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

设备达到项目要求规范（或标准）承诺函；

技术响应及建议表（格式见附件）；
产品参数；
配置情况；

设计方案；
项目组织实施方案；
信息安全方案；

安装、移机服务方案；
售后服务及培训方案；
合理化建议；
类似业绩；
认证证书；
投标人认为需要的其他文件资料（根据评标办法提供相应内容）。
投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际服务（含配套设施设备）与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。
报价文件包括以下内容：

 投标函（格式见附件）；

 开标一览表（格式见附件）；

 投标报价明细表（格式见附件）。

投标有效期

投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。
投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

投标人在投标有效期内撤回投标的；

中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

中标人未按规定与采购人签订合同；

未按规定提供履约保证金；

投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

投标人在投标过程中串通投标的。

投标文件的编制和签署

按招标文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。
投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。 

四、投标文件的递交

投标截止期

投标文件必须在规定的投标截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

五、开标

开标

在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六、资格审查

资格审查

开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

评标原则

竞争优选；

坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；
价格合理，方案、产品先进可行；
反对不正当竞争。

评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

本次评标为在线评标。

评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

投标文件符合性审查

投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 

即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价，根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标文件的澄清

评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）； 

个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

投标文件有采购人不能接受的条件；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

投标报价超过预算金额或最高限价的；

投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。
24.17  其他违反法律、法规的情形。

废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标人案等实质性内容进行谈判；

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、合同签订及其他

29.1 中标或者成交供应商应当自中标公示结束之日起5日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，逾期视为主动放弃或拒绝签订合同。
29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

十、质疑与投诉

根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，采购代理机构不予受理：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

具体的质疑事项及事实依据；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
第三部分   评标办法及评分标准

第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以商务技术分和报价分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

注：本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、核心产品界定

1.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本次招标的核心产品，具体如下：  链路  共　1　种。
第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（30分）

报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 伍佰万元整 （小写 5000000.00 元）。
2、投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效投标处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价按10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

商务技术文件评标内容及标准（70分）

1、评分细则
	评分项目
	评标要点及说明
	分值

	技术

（65）
	产品参数
	评委根据投标产品的重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分:

1、完全满足招标文件技术参数配置要求得6分
2、“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理；

3、“▲”为重要性指标及技术参数要求，每满足一项得2分，最高得6分。

注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等）扫描件并加盖供应商公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。
	6

	
	
	评委根据投标产品的非关键性技术参数与招标文件第四部分采购需求中技术参数的偏离情况进行打分:

技术参数要求条款响应得分=（供应商满足技术参数要求条款的数量÷技术参数要求条款的总数量）×4分。（如遇到小数情况，保留两位小数）

注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购清单内每样产品（材料、软件、服务等非设备除外）的相关参数佐证材料（如官网截图或产品彩页或原厂技术说明或检测报告等）扫描件并加盖供应商公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。
	4

	
	系统演示
	供应商需采用视频演讲方式进行演示，演示时间不超过15分钟，最高20分，没有演示不得分。演示内容须做视频放入U盘中，U盘作为商务技术文件组成部分，演示U盘内容包封、递交方式详见投标须知前附表。

	
	
	（一）融合方案：评委根据供应商对家庭病床管理平台与摄像头管理平台融合方案的设计合理性（界面美观、操作便捷）、技术可行性（信息安全、带宽等相关技术设计）进行打分。
	3

	
	
	（二）摄像头管理平台模块

	
	
	摄像头管理平台功能界面。评委根据供应商演示摄像头管理平台界面设计美观度、功能丰富性等情况进行打分。
	2

	
	
	演示AI智能监护及自动报警功能。评委根据供应商演示AI智能监护功能的准确性及自动报警功能的丰富性情况进行打分。
	2

	
	
	演示报警事件管理功能，包含报警事件的生成、提示、处置等闭环流程，生成相关日志并支持后期报警事件信息查阅。评委根据供应商演示情况进行打分。
	3

	
	
	（三）居家老人健康管理模块。

	
	
	演示重点健康问题建档管理模块。评委根据供应商演示情况进行打分。
	1

	
	
	两慢病和养老病床管理模块。评委根据供应商演示情况进行打分。
	1

	
	
	远程查房照护服务模块。评委根据供应商演示情况进行打分。
	2

	
	
	    （四）家庭病床管理模块

	
	
	    家庭病床管理模块。评委根据供应商以地图式、平铺式及项目式演示家庭病床管理的演示情况进行打分。
	1

	
	
	    网上申请管理模块。评委根据供应商演示家庭病床在线申请功能便捷性进行打分。
	1

	
	
	    驾驶舱模块。评委根据供应商演示驾驶舱界面设计合理性、指标的丰富性情况进行打分。
	2

	
	
	（五）功能特色

	
	
	功能特色。评委根据供应商演示的项目相关功能与医养结合业务的切合度、实用性、便捷性等特色进行打分。
	2

	
	亮点特色方案
	    供应商在满足本项目建设方案需求的基本前提下，提出能实质性提升医养结合“健康管家”服务方案，费用包含在报价内。评委根据供应商提供方案是否具有亮点、特色、可操作性进行打分。
	5

	
	配置情况
	评委根据投标产品配置情况的技术先进性、适用性及稳定性进行打分。
	4

	
	项目组织实施方案
	评委根据供应商针对本项目制定的项目实施的组织机构、实施计划、设计方案、系统测试方案、验收方案以及项目管理的全面性和可实施性进行打分。
	3

	
	项目团队
	评委根据投标人拟派项目团队成员的数量、证书、专业、经验等情况进行打分。须提供证明材料、近3个月社保缴纳证明并加盖公章。
	5

	
	信息安全方案
	评委根据供应商提供信息安全方案进行打分，信息安全方案需包含病人信息安全保密、软件安全设计、系统部署、运营管理等网络安全相关内容。
	2

	
	
	评委根据供应商提供家庭病床管理平台与摄像头管理平台融合后的内外网交互网络安全方案进行打分，包括边界管控、摄像头管理平台等保测评等内容。
	3

	
	安装、移机服务方案
	评委根据供应商对本项目设备（宽带）的安装、移机服务方案进行打分。（服务方案须考虑到宽带安装、移机服务涵盖上虞区全域街道及乡镇，方案需提供各乡镇网络拓扑图、各乡镇宽带相关技术保障人员等材料）
	4

	
	售后服务及培训方案
	评委根据投标人针对本项目的售后服务网点进行打分，包括售后服务点位数量及涵盖范围、各服务网点能投入本项目售后的人员配置等（根据投标人提供的售后服务网点相关佐证材料打分）
	4

	
	
	评委根据投标人针对本项目的售后服务方案进行打分，对用户故障的响应、处理、定期巡检、等情况的有效性和售后培训方案等具体情况。
	3

	
	合理化建议
	根据投标人提出的合理化建议进行综合打分。
	2

	资信（5）
	类似业绩
	类似业绩（具体详见商务要求表）
	2

	
	认证证书
	认证证书（具体详见商务要求表）
	1

	
	资质证书
	资质证书（具体详见商务要求表）
	2


2、商务要求表（对应评分标准）
	资信
	类似业绩
	供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩的每份得1分，最高得2分，须提供中标通知书、合同扫描件并加盖供应商公章
	2

	
	认证证书
	供应商具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书和ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的每个得0.5分，最高1分，须提供证书扫描件并加盖供应商公章。
	1

	
	资质证书
	供应商具有与本项目相关的软件著作权登记证书的，每个得1分，最高得2分。须提供证书扫描件并加盖公章。
	2


注：所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。

第四部分   采购需求

总则
本章技术规范及要求提出了功能、性能、设计等方面的最低限度的技术要求，但未对所有技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，故投标供应商有责任根据所提供产品的实际情况对设备进行更科学合理的优化设计及实施方案，并对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

所有设备的技术指标应符合国内已经制定的国家及行业技术标准，如果没有相关国内标准，也可参照相关国际技术标准执行。

投标人必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

投标产品如与采购要求有细微偏差，采购人将有权要求投标人调整偏差，并不改变投标价格。

投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性响应，不能仅复制粘贴本采购内容。

投标人须保证所提供材料产品为厂家原装全新正品，符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。
采购内容及要求
一、项目背景
针对我区人口老龄化趋势加剧、老年健康服务需求日益增长的实际，根据国家卫健委《关于开展社区医养结合能力提升行动的通知》（国卫老龄函〔2022〕53号）和《中共浙江省委浙江省人民政府关于加强新时代老龄工作打造“浙里康养”金名片的实施意见》精神，年初以来，我区在丰惠镇开展了医养结合“健康管家”综合服务试点，产生了积极的社会效应，受到了基层群众欢迎和好评，相关做法在省《竞跑者》刊发，并入选浙江省“共同富裕”观察点。为了进一步扩大服务覆盖面，让更多的老年人享受精准可及、及时有效的健康服务，决定在全区乡镇街道全面推行医养结合“健康管家”服务模式。
二、项目配置原则
为了进一步扩大医养结合“健康管家”服务覆盖面，加快推进医养结合服务发展壮大，让更多的老年人享受精准可及、及时有效的健康服务，研究制定医养结合“健康管家”设备配置方案。建立家庭病床数量应与其配备的执业（助理）医师、护士数和管理、服务能力相适应，以保证家庭病床服务质量，根据分类构建医养结合“健康管家”实现模式：各乡镇街道有住院功能的医疗机构，拥有100张以上床位住院功能的，全面打造居家健康管理、家庭病床运行、养老机构协同、医疗机构医养等线上线下相结合的健康服务场景，全面推行“健康管家”服务，拥有100张以下床位住院功能的，重点打造居家健康管理、家庭病床运行、养老机构系统等三类健康服务场景，基本实现“健康管家”服务，通过全面打造和重点打造两种服务实现模式，完成医养结合健康服务模式构建，对无住院功能的医疗机构采取"1+ X "方式，与有住院功能医疗机构协同构建医养结合"健康管家"服务场景，结合丰惠镇试点经验做法（参与管床临床医师与开设床位配比）进行设备配置。
建设目标
（一）打造医养结合“健康管家”服务场景。探索医疗机构医养模式，打造居家健康管理场景，将村社居老人纳入居家健康管理服务。优化家庭医生责任团队建设，按村社片区建立首席医师和责任医师相结合，医疗、护理、和专科相结合的签约服务团队，为将村社居老人提供健康指导、慢病管理、体检总检、家庭病床管理等全方位精细服务，实行24小时健康监管。加强 “一人一档”精准管理，将存在健康问题的居家老人实行“四色”动态管理，探索人工智能回访反馈服务和监督管理机制。
（二）打造家庭病床运行场景。将符合家庭病床建床标准的老人按需纳入家庭病床管理。开放途径的家庭病床预约服务。实行查房服务 “上下同行”，开展“云查房”，免费为卧床老年患者租赁可循环试用的远程查房智能摄像设备，常态化开展线下定期上门查房和线上云查房相结合的家庭病床服务。实行治疗模式动态转换，科学评估患者病情变化，实现家庭病床和住院治疗模式动态转换。免费为老年人提供腕表式健康管理终端，收集分析生命体征等健康数据，实现健康数据家属共享、全天候健康监管，利用腕表式健康管理终端一键急救、摄像头AI智能报警等异常智能报警、一键急救实时定位和及时的急救干预转运，进入急救绿色通道。
（三）打造长效医养场景。针对我区人口老龄化趋势加剧、老年健康服务需求日益增长的实际，通过本项目建设，健全智慧健康管理系统，建立云查房照护管理中心、急救管理平台， 运用云计算、人工智能、大数据等技术对医养结合服务进行全生命周期管控，进而实现对医养业务全生命周期达到可管控、可评价、可跟踪的目的。

四、采购内容及要求
    （一）采购清单
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	1
	家庭病床管理平台
	1
	套
	

	2
	腕表、摄像头(含摄像头管理平台)
	2375
	套
	

	3
	巡床记录仪
	249
	只
	

	4
	巡床记录仪管理平台及硬件设备
	1
	套
	

	5
	路由器及网络
	1740
	套
	

	6
	流量
	85000
	G
	

	7
	电脑终端
	38
	套
	

	8
	服务器
	4
	台
	

	9
	短信接口(含短信)
	300万
	条
	


技术参数及功能要求

★因本项目所有软硬件功能基于试点地区丰惠镇设计，故要求本项目软硬件功能及性能不得低于试点地区软硬件功能，同时需兼容试点地区所有软硬件功能并实现无缝接入，相关费用包含在报价中。须提供承诺函并加盖投标人公章。（注：为保障本项目正常开展，各位潜在供应商可自行对试点地区进行踏勘。联系方式：0575-82396711）
1、家庭病床管理平台
根据采购人要求，建设家庭病床管理平台，要求BS架构，无需安装客户端，支持google/edge等主流浏览器。要求平台支持区(局)级、医共体级、乡镇级别等三级架构，其中医共体级支持多个乡镇随意组合。建设包括：居家老人健康管理、家庭病床管理系统、互联网平台功能升级等功能模块。具体功能要求如下：
（1）居家老人健康管理模块。

1)老年人重点健康问题建档管理。加强老年人健康管理，在健康体检工作的基础上，将健康问题分类纳入重点服务人群，完善重点健康问题建档管理机制，加强动态随访跟踪管理。建立老年人健康管理驾驶舱，直观形象展示老年人健康管理信息。
2)老年人两慢病重点管理。
强化老年人两慢病重点管理问题，进一步优化两慢病门诊流程，实现公共卫生和临床业务优化融合。
3)养老/家庭病床管理模块。
针对医院建立养老护理病区或家庭病床虚拟病区，做好相关系统模块增设、维护等常规配合工作。

4)远程查房照护服务模块。
配合远程视频终端硬件设备建设及中心端展示管理，建立远程查房照护服务模块，可以记录登记远程查房信息。同时配合远程视频终端硬件设备信息共享给授权家属或代表。
(2)家庭病床管理系统
1)地图式家庭病床管理子地图坐标形式展示家庭病床基本信息和位置，为突发情况120急救及医务人员上门提供坐标位置支持服务；同时可以通过点击家庭病床图标进入下一个协同系统功能。急救信息可以通过声音图标和短信发送到相关人员及终端。允许多个终端同时展示和提醒。
2)平铺式家庭病床管理。
展示当前家庭病床基本信息一览表，通过滚轮浏览全部家庭病床基本信息，也可通过点击家庭病床图标进入下一个协同系统功能。
3)项目式家庭病床管理。
页面直接项目式展示家庭病床及患者的基本数据包括血压、脉搏等数据（以设备能够支持的功能为准）及近阶段慢病随访血压、血糖等数据，以波状图展示。也可通过点击家庭病床图标进入下一个协同系统功能。数据异常可以自动进行警示提醒。健康数据可以通过微信端或者其他APP终端共享给患者或家属等。
4)家庭病床网上申请管理。
签约患者可以通过家庭病床网上申请管理系统申请，责任医师和评估小组可以通过后台管理并初步审核确认。
5)协同系统功能。
▲包括：居民电子健康档案基本信息、慢病随访管理信息、就诊用药信息、检验检查信息、影像图片报告等调阅功能改造及接口对接调试；做好家庭病床电子病历系统和医嘱系统等功能改造及接口对接调试（含上虞第二人民医院相关系统接口对接）；远程健康终端设备及网上医院、公众服务平台一键急救功能调试对接；上述功能对接要求实现无感无缝对接。须提供承诺函并加盖投标人公章。
6)驾驶舱 
提供医养结合数据驾驶舱，提供区(局)级、医共体级、医疗机构三级层级，数据驾驶舱展示内容不少于试点地区驾驶舱展现内容。维保期内驾驶舱展现指标内容根据采购人业务需求实时调整，相关调整所需费用包含在报价中。
(3)“健康上虞”功能模块升级
▲针对“健康上虞”微信公众号或小程序功能升级改造，改造就诊人管理、家庭病床申请、健康设备家属共享等功能模块，远程健康终端设备及网上医院、公众服务平台一键急救功能调试对接；上述功能对接要求实现无感无缝对接。须提供承诺函并加盖投标人公章。
2、腕表、摄像头
2.1腕表
支持血压、脉搏等健康数据自动采集上传，数据上传时间间隔可自定义配置，支持一键SOS报警。支持通过wifi/4G物联网卡将健康数据、报警数据实时推送至采购人指定服务器，支持手表低电量短信及微信提醒，要求每个腕表提供一张物联网卡。
参数要求：提供产品彩页并加盖公章。
运营商网络：支持四大运营商，4G全网通，GSM/FDD-LTE/TDD-LTE
网络频率：GSM B3/8；LTE B1/3/5/8/38/39/40/41
主芯片：性能等于或高于ASR3601E
机身内存：RAM≥64M，ROM≥128M
定位方式：BDS+GPS+GLONASS+WIFI+LBS+AGPS六重定位
射频天线：内置2G/4G全频段天线
GPS与北斗天线：内置高灵敏度陶瓷天线
GPS与北斗通道数：32通道
跟踪灵敏度：-162dBm
冷启动捕获灵敏度：-148dBm
定位时间：冷启动≤60秒、热启动≤15秒 （室外空旷环境下）
定位精度：5-10米（室外空旷环境下）
屏幕尺寸：≥1.4英寸TFT液晶屏
屏幕分辨率：≥240*240分辨率
电池容量：≥520mAh纯钴高压聚合物电池
待机时间：≥3.5天
心率/血压监测：传感器: ≥EM7068; 心率动态误差±5次，静态误差±3次
G-Sensor: 传感器：≥QMA7981
材质：环保ABS+PC，环保硅胶
防水等级：≥IP67，生活防水
工作电压：3.6V-4.35V
充电方式：磁吸式
应用环境：工作温度：-20°C至+70°C，工作湿度：5% - 95%RH
应用功能：通话、SOS报警、低电告警、定位轨迹、心率测量、血压测量、计步
2.2摄像头（含摄像头管理平台）

提供摄像头管理平台，摄像头管理平台需满足等保二级以上要求(中标后提供相关证明材料)，平台支持接入摄像头数量不少于5000个。支持摄像头分级分层自由组合管理，平台默认提供不少于三级管理平台（区(局)级/乡镇级/村级）。支持单一摄像头通过互联网授权共享给患者家属，支持语音双向通话，支持WIFI/有线网络联网数据传输。平台支持人员摔倒、跌落等异常视频影像AI智能分析并平台自动报警提醒。平台提供报警事件管理功能，包含报警事件提醒、处理等报警闭环管理功能，并生成相关日志(至少包括处理人、处理时间等日志信息)并支持后期报警事件信息查阅。摄像头支持本地视频影像存储，每台摄像头提供一张容量不小于256G的存储卡。
★摄像头及摄像头管理平台相关功能需满足采购人医养结合业务场景使用需求，如不满足，须升级更高型号摄像头及管理平台，上述所有费用包含在投标报价内。投标文件提供相关承诺书。
参数要求：提供产品原厂参数证明材料并加盖投标人公章。
200万像素以上红外网络摄像头。
最高分辨率不小于1920×1080＠25fps，支持红外补光，红外最远不小于15m。
内置麦克风，内置扬声器，支持双向语音对讲。
支持宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪等，适应不同环境。
支持影像上传至云平台，支持影像本地存储，支持256G及以上存储卡。
支持WIFI功能，支持RJ45网口；
视场角：水平视场角：90°，垂直视场角：48°，对角视场角：107°

红外照射距离：最远可达15m

防补光过曝：支持

主码流帧率分辨率：50Hz:25fps（1920×1080， 1280 X 720）

视频压缩标准：H.265，H.264，MJPEG

加密方式：64/128-bit WEP，WPA/WPA2，WPA-PSK/WPA2-PSK

有效传输距离：50m

天线数量：内置双天线

宽动态：支持

供电方式：DC:5V±10％2A，支持防反接保护

工作温湿度：-10℃-40℃；湿度小于90％

3、巡床记录仪
▲网络功能：内置4G及以上模块，可通过4G及以上无线通信方式传输数据。支持国内四大运营商网络及物联网卡。（提供CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖公章）
WIFI功能：内置WIFI模块，可通过WIFI方式传输数据。
定位功能：内置GPS及北斗模块，可接收卫星数据并提供定位信息。  

显示屏≥2.0英寸，TFT≥320*240；触摸屏；
内存≥2GB；
视频输入：主机内置摄像机录像分辨率≥1920*1080;
视频录像：视频分辨率最高≥1080P/25帧，1280×720、720x576可选；
双码流：录像1080P 25fps，网传1080P 25fps；
视频编码格式：H.264,H.265；
蓝牙功能：内置蓝牙4.1模块
录像功能：具备一键开启录像功能，录像开始和结束均有声音和马达震动提示，在状态栏有录像状态提示；录像文件后缀为.mp4，存储的录像不能被本机或未经授权的设备删除和覆盖；具备对讲中开启录像功能，对讲中按下录像键不会中断对讲，对讲的声音同时录入到视频中。
夜视功能：在开启夜视功能后，可看清距样机12m处人物的面部特征，并可看清距样机22m处的人体轮廓。
触摸屏操作：可在触摸屏上进行功能操作本机浏览、检索和回放功能:具有以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能。执法仪在回放视音频、音频时可调节音量大小。浏览照片时照片可放大、缩小，并上下左右调整照片位置。视频播放具有和暂停等回放模式。

重要视频标记：在摄像状态，遇到重要场景，按对于按键，所拍摄的文件进行重点标记，以便事后快速查找。
红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换；
白平衡：自动；
闪光灯：支持；
内置存储容量≥32GB；
内置存储介质：TF
传感器：加速度；
电池：单块电池连续摄录时间不小于8小时；
适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于90%的工作环境；
按键：电源、录像、拍照、录音、对讲、报警、标记；
充电方式：Type-C，外部接口：USB 2.0。
4、巡床记录仪管理平台及硬件设备
平台需部署至上虞区卫生专网内，支持二次开发对接，开发对接相关费用包含在本次报价中。本次采购要求仅为最低配置要求，投标人自行评估相关设备性能，所投主机及存储性能需无条件满足巡床记录仪管理平台及本项目使用需求。试点地区已采购使用的巡床记录仪需接入本平台，接入费用包括在报价内，须提供承诺函并加盖投标人公章。
主机要求：
CPU≥配置1颗intel 4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：配置≥128G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存
硬盘：配置不小于2块960G SSD，2块1.2T 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；
阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）
PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
网口≥板载2个千兆电口，2个千兆光口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；
其他接口≥配置1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口；
电源：≥550W（1+1）冗余双电源

配置服务器导轨、键盘鼠标、显示器。
（2）存储要求：
标准4U机架式设备，64位多核处理器(核数≥10核)
配置硬盘≥24块4T企业级硬盘，盘位≥24个
接入带宽≥1536Mbps，
4GB缓存（可扩展至64GB））
网口≥2个千兆数据网口，≥1个千兆管理网口
网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）
冗余双电源
5、路由器及网络链路

（1）路由器网口要求：
1.不少于1个千兆WAN口，不少于3个千兆LAN口；
2.天线要求：不少于4根外置全向天线；
3.工作频段：不少于下述要求802.11ax/ac/n/a：5.15-5.35GHz，5.725-5.850GHz；802.11n/g/b:2.4-2.4835GHz；
4.无线速率：2.4GHz（2×2）：300Mbps；5GHz（2×2）：1201Mbps。                

（2）网络链路服务要求：根据家庭病床部署情况，进行网络服务部署及路由器安装和移机工作。
1.要求每个路由器累计提供不少于12个月≥50M带宽的宽带网络服务，费用包含在报价内；
2.要求提供2年内不限次数安装服务和移机服务，费用包含在报价内；
3.要求提供质保服务不少于2年，费用包含在报价内；
4.根据采购人要求临时暂停终端网络宽带服务；
5.根据采购人要求配合调试安装智能摄像头等设备；
6.出现故障时要求10分钟响应，4小时内完成故障排查维修。
6、流量
(1)根据采购人的网络需求，提供互联网侧及上虞区卫生专网侧等无线网络接入服务，相关网络安全要求需遵循国家、省、市等相关网络安全标准，无条件满足采购人网络安全相关要求。

(2)涉及网络接入所需线路铺设、设备安装等其他网络接入所有费用均由投标人承担，采购人仅承担采购的流量费用，不承担其他任何费用。

(3)提供物联网卡数量需满足采购人业务需求，互联网物联网卡和卫生专网物联网卡数量根据采购人业务需求自由调配。

(4)提供物联网卡管理平台，可按乡镇划分不同管理区域。

(5)本次采购的流量按采购人要求可以整合成一个流量池供全区医疗机构共享使用，也可分成若干流量池独立使用，直至本次采购的总流量用完。后续物联网卡流量支持统一管理充值，也支持按乡镇划分单独充值。投标人具有尽早告知流量使用情况的义务，当流量池低于20%及10%警戒线，需及时通知采购人。若未及时通知导致流量池耗尽，投标人需提供不少于30天流量用于保障业务正常运行，相关费用包括在本次报价中。
7、电脑终端：

CPU≥i5-13500(6+8 核/24MB/20T/2.5GHz 至 4.8GHz/65W);
内存≥8G DDR4;

硬盘≥M.2 PCIe NVME 256G SSD+1T SATA;

键鼠套件；
显示器≥21.5寸;

三年以上原厂保修;

原厂配置，不允许额外拆机增配。每台电脑带6孔位公牛插座一块，5米网线一根。机器需配送至采购人指定地点。
服务器：

CPU≥英特尔至强5420*2 ；

内存≥256G；

硬盘≥2*960G SSD

网卡≥千兆电口2个，万兆光口4个(带光模块)
电源：1400W，冗余热插拔双电源

系统管理：IDRAC企业版，需接入采购人硬件管理平台  

    2U标准设备，带raid阵列卡，双端口FC32光纤通道HBA,原厂导轨、面板，五年以上原厂保修。原厂配置，不允许额外拆机增配。

   9、短信接口：提供不少于300万条短信，短信有效期不限制。支持实现全网通发布和短信回复管理，支持满足业务需求的统计分析，相关服务须符合国家和地方的相关法律法规。做好系统接口开发，保障本项目内各类所需的短信提醒功能正常实现，所有费用包括在报价内。
注：
1、在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝供应商以其他能满足本项目需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标
2、以上是采购人提出的基本要求（不是全部要求），投标人应在此基础上根据自己公司的经验、优势、特点进行科学、合理的设计，并提供满足或优于本项目技术参数及要求的货物参加投标。
3、在本章中，数量为预估采购数量，具体按实结算。

第三章　软件开发相关要求
1、数据接口费数据库费用界定
如果中标软件（应用软件、系统软硬件产品等，下同）需要与采购人现有系统进行对接，产生的接口费用由中标人支付。

质保期内，如果中标软件需要与外部系统进行对接时，中标人应免费提供数据接口。
2、软件知识产权归属
软件知识产权归属采购人所有。
3、数据安全
软件应安全、准确、可靠，具有高可用性功能(或容错功能)，能够长时间不间断运行，能够防止不良侵害发生、降低故障发生率，确保安全生产。

软件要具有较强的硬件规模扩展能力。

软件对硬件要具有相对独立性。

软件本身要具有良好的扩展能力，具备高度的可伸缩扩充能力。

软件要具有良好的负载均衡能力。

软件具有可维护性，系统设置要方便灵活。

软件应提供符合业务规范的数据接口，以实现与其它系统的连接，支持一致性数据模型，保证数据的一致性、完整性。

软件设计面向数据，而不是面向流程，易于系统的构造和重组织。

软件应能实现数据和处理结果的备份和管理。

软件能够保护投资，前后期的投资有效衔接。

系统设计要做到代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化和信息标准化。
4、中标人须保证系统通过信息安全技术网络等级保护要求（GB/T22239-2019）第二级安全要求,若在此期间国家颁布最新等保标准，则中标人须按最新标准执行并通过相应评测要求。
第四章　交货要求
1、中标人需按采购人的要求和国家及行业规范负责设备安装和调试及试运行。
2、工期：
第一阶段：签订合同后7天内完成需求深化调研，20天内完成平台开发工作，40天内完成上线测试运行；第一批硬件设备在接到采购人供货通知后7天内到货，完成采购人要求第一批家庭病床网络及硬件部署。上线满1个月且相关要求达到采购人要求后可以提交项目初验申请；

第二阶段：通过初验后，根据采购人家庭病床业务开展情况，开展全区范围内项目推广实施。初验满3个月后且系统稳定后，可提交项目正式综合验收申请（如因家庭病床实际建床数导致部分设备暂时未安装部署或因采购人要求个别模块推迟上线的，在中标方出具相应承诺函后，仍可继续组织验收）；

第三阶段：试运行无故障，并完成培训，建立完善的系统运维体系，经综合验收合格后正式交付使用，并进入维护期，维护费用包含在报价内。
3、交货地点：设备原厂原包装，由中标方负责送到采购方指定位置。
4、中标人为本项目提供的互联网、无线专网等网络必须满足腕表、摄像头、巡床记录仪等硬件联网需求，满足国家网络安全相关标准；其中物联网(无线卫生专网)需按绍兴市上虞区卫生健康局相关网络安全要求免费接入上虞区卫生专网。

5、中标方与卫健局互联的设备应支持万兆等多种业务接口。

★6、本项目涉及网络光缆组网专线电路租用，为确保项目顺利开展，投标人必须提供光缆链路组织情况（自有或者与运营商合作意向书）并提供本地的网络拓扑图；明确机房设备提供地点（自有或者与运营商合作意向书）。提供相关证明文件复印件加盖单位公章。
第五章　项目验收要求
1、按采购人要求完成家庭病床网络、软硬件设备安装调试，其中硬件网络部署以实际使用医疗机构用户报告为准（未启用部分需提供服务承诺书）。

2、完成项目建设内容，并完成培训工作，明确售后服务措施。

3、通过项目监理(如有)核验。

4、项目验收前须按要求提供项目实施竣工验收等相关文档，文档应严格按照国家有关规定进行，必须及时提供验收文档、产品文档、质保书、设计文档、施工文档、检测文档、项目管理文档等有关文档，包括电子文档。
第六章　服务要求
1.
中标人需有本地售后服务机构，提供有能力支持项目正常运作的佐证材料，包括网络安装、移机、上虞区内网络拓扑图、人员技术能力等材料。

2.
项目团队人员须具有相应服务能力的资格证书或毕业证书，无条件以采购人认定为准，证书复印件、1个月内开具的社保缴费证明签订合同前供采购人现场验证，原件备查；

3.项目岗位明细及要求表：

	序号
	岗位设置
	岗位要求 
	备注

	一、中心项目组

	1
	中心项目组总负责岗
	负责主持中心项目组的软硬件开发工作
	/

	2
	网络及硬件小组负责岗
	负责主持网络及硬件小组的所有工作
	

	3
	网络保障岗
	负责保障网络稳定及安全工作
	

	4
	安装维护岗
	负责保证硬件设备安装维护工作
	

	5
	质量技术负责岗
	负责保障硬件设备质量工作
	

	6
	软件开发小组负责岗
	负责主持软件开发小组的所有工作
	软件相关人员需要具备2年及以上的相应类似项目开发及实施工作经验，开发期间必须在上虞现场驻点工作，原则上不得远程操作

	7
	软件开发需求分析岗
	负责对客户软件开发的需求分析、用户研究工作
	

	8
	软件开发设计岗
	负责软件产品的详细设计、编码和开发工作
	

	9
	软件开发实施岗
	负责软件产品的实施、安装和部署工作
	

	10
	软件开发测试运维岗
	负责软件产品的bug测试、软件运维工作
	

	二、乡镇项目组

	1
	网络及硬件实施(售后)岗
	负责提供各个乡镇网络及硬件实施及售后服务，至少含7*24小时提供报修、上门等售后服务。
	每个乡镇安排1个岗位


供应商须按上述项目岗位明细及要求表进行岗位人员配置，但同一人不得兼任多种岗位。须提供项目组人员清单、身份证证明、证书等相关资料并加盖公章。
中标人须在遵守《中华人民共和国劳动法》的前提下，承担各个岗位的一切人员、安全与法律等责任。如因中标人原因造成第三方损失的，一切责任及费用由中标人全部负责。

4.
项目完成并通过正式验收后，根据采购要求提供维保服务（费用包含在报价内），其中网络及硬件设备售后要求在各乡镇有售后服务机构，接到报修后4小时内完成修复。软件平台售后要求在绍兴上虞区卫生信息中心（系统安装部署现场）现场驻点工程师1名，上班时间服从上虞区卫生信息中心统一安排，驻点工程师须2年及以上类似项目实施或开发经验；

5.
项目实施期间和维保期间根据采购人实际情况所提出的合理需求和报表要求，不限次数，中标方必须予以积极配合并及时修改软件系统功能，不再另行收取费用，业务需求及报表需求以采购人确认为准；

5.项目软硬件等服务要求原厂工程师提供7*24小时不间断技术支持服务，5分钟内响应，现场实施人员无法处理时，原厂二线工程师1小时内到达现场，中标方原因延迟处置的或出现驻点工程师缺岗的，按照1:3免费延长维保服务期限（延迟服务或缺岗1天，增加免费维保期限3天）；

8.安全要求：要求投标方提供相应的系统安全及数据安全方案，保证业务数据安全，整体系统须符合国家信息安全等级保护要求。无条件配合做好信息安全等保测评，不符要求的免费予以整改落实，直至通过测评和整改测评。同时确保系统安全稳定性，在中心设备故障、网络故障等情况下提供应急解决方案，配合建立容灾备份系统，保障主要业务的连续性，系统恢复正常后做好数据回迁等工作；在采购人设备故障等情况下，实现数据库数据的免费迁移和系统、应用软件的重新安装，同时提供应急业务接管方案（如应急容灾系统启动、数据回迁等），做好数据库备份。

第七章　培训服务
1、中标人为采购人提供软件使用、设备操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；供应商必须列明相应的培训课程。
2、供应商应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。
3、技术培训的内容包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员是公司的资深工程师。
4、培训工作在合同生效之后系统试运行之前安排。
5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。
6、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定为准

第八章　特别提示及说明
1、如招标文件中有本项目系统功能要求实现所具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须承诺免费提供。
2、中标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
3、采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用及软件。正式验收通过后，在采购范围内若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。
4、本项目招标采购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、中标人承诺书、经双方签字的询标纪要及中标通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。中标人的投标文件中、及与本项目合同之间有差异的，中标人须按照有利于采购人的原则执行最优条款。
5、在合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，中标人应按原合同采购价提供，不得拒绝。 

6、中标人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

具体项目管理实施团队人员在整个项目的实施过程中必须到位，直至项目完成，特殊情况须征得采购方同意，否则视同违约。项目总负责人、项目技术总负责人、实施人员名单、资质及分工在合同签订之日起5个工作日内提交采购方，该名单必须经过采购方确认。超过5个工作日不提交上述名单，采购方有权终止合同，由此引起的一切损失由乙方承担。中标人须保证上述人员在其负责的工作内容完成之前不得从事与本项目无关的其他项目工作。

7、中标人所交付服务（货物）的质量、品种、型号、规格、数量不符合合同规定标准的，采购方有权拒绝接收，并有要求中标人赔偿的权利。中标人未能及时交付服务（货物）或其它非采购方原因引起验收延迟的，采购方有权视实际情况要求中标人支付迟交付服务（货物）合同价每天万分之5的误期赔偿费，如中标人未能及时交付服务的，采购方可根据实际情况有权取消合同。
8、中标人对采购人的业务资料、技术资料及数据信息资料须严格保密，做好安全性及保密性，并在中标后提供保密协议。 

第九章　付款方式及要求
一、付款方式：
1、在合同生效以及具备实施条件（乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）后7个工作日内支付合同总金额40%作为预付款；

2、软硬件部分（除路由器及网络）在通过终验后支付该部分合同总价50%，剩余10%在项目满三年后支付。

3、路由器及网络部分按启用条数月份按实结算，当结算金额累计至预付款(路由器及网络部分)金额时，支付方式调整为按半年度支付，每半年初支付上半年结算款的100%。
二、付款要求：
乙方在收款之前，应向甲方提供增值税专用发票及属地医疗卫生机构签署支付清单（签字盖章），甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。
三、费用支付清单表格

上虞区医养结合“健康管家”建设项目网络费用支付清单表格

填报单位：                       年度：                    单位：元

	序号
	宽带编号
	安装地点(/村/病床/号)
	起止日期
	本次使

用月数
	家庭医生签字
	本条宽带累

计使用月份

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	本次合计使用月份：
	
	/
	/

	本次支付总费用：                                          月份×   元=   元


1：家庭病床撤床后，宽带须及时报停。新建家庭病床优先使用报停移机的宽带，无报停宽带，可启用新宽带，新宽带按启用顺序编宽带码(宽带码唯一)。宽带编号按乡镇首拼+启用日期+宽带码编写，如百官街道2023年12月启用的第10条新宽带（宽带码010），编号为BG202312010
采购合同
合同编号：（2024）第　　号

签订日期：2024年　　月　　日

甲方：　                       　　

乙方：　　　　　　　　　　  　　　　
1、根据《中华人民共和国民法典》、政府采购编号为GZ2024003招标文件、乙方投标文件的规定，经公开招标，签订本合同。

2　产品规格、数量及价格

	序号
	采购内容
	规格、型号
	单位
	单价
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	　　　　元（大写：　　　　　　　　　　　　　　）


质量标准和保证、条件和通知、保险责任、运输、伴随服务、合同的变更、修改和终止及争端解决方式等，按招标文件采购需求和乙方的投标文件的规定执行。

4　工期及地点

4.1　工期：                 

4.2　地点：　　 　           
5　维护服务期及要求

5.1　乙方提供的服务（软件）必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的要求。

5.2　维护服务期自　项目验收合格并交付使用后　之日起计算，共计为　  　年。
5.4　在维护服务期内，如非因甲方人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因甲方使用不当造成故障的，由乙方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定。

6　售后服务及要求

6.1　根据招标文件第四部分及投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

6.1.1  乙方应保证提供自项目验收合格并交付使用后起至少    年的维护服务。维护服务期内提供免费系统维护，并根据运营情况定期进行系统免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据以及采购清单的硬件均归甲方所有
6.1.2  响应时效：                            。
6.1.3  为保证设备正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。乙方应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等.
6.1.4  乙方须做出无推诿承诺。即乙方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使设备或系统发生不正常情况时，并在得到甲方通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常.
6.1.5  因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款，且甲方有权委托第三方代为履行，由此产生的费用由乙方负责。
6.1.6  维护服务期外设备及配件价格：乙方须按本合同设备及配件价格或市场价（以上价格就低计取）进行供应。
6.2　技术服务：

6.2.1　乙方应随产品（软件）向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

6.2.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。（如有）

6.3　培训服务：乙方须为培训人员提供培训所需各种设施和相关资料，提供中文培训资料、产品使用说明书，现场技术培训系统的安装、调试、操作、维护等内容并提供技术支持文档，所有培训费用包含在本次报价中，不再单独列报 。

6.3　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或乙方的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

6.4　乙方应对其所提供的服务（软件）及其内在的安装质量负全部责任。

7　验收方法

验收标准按招标文件及国家相关服务（软件）验收标准、安全技术规范执行。

8　付款方式及要求

8.1  付款方式
（1）在合同生效以及具备实施条件（乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）后7个工作日内支付合同总金额40%作为预付款；

（2）软硬件部分（除路由器及网络）在通过终验后支付该部分合同总价50%，剩余10%在项目满三年后支付。

（3）路由器及网络部分按启用条数月份按实结算，当结算金额累计至预付款(路由器及网络部分)金额时，支付方式调整为按半年度支付，每半年初支付上半年结算款的100%。
8.2 付款要求
乙方在收款之前，应向甲方提供增值税专用发票及属地医疗卫生机构签署支付清单（签字盖章），甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。
9 履约保证金
9.1　在签订合同时，乙方需向甲方缴纳合同总价　1　%的履约保证金。
9.2　甲方接受乙方按招标文件规定，即以　　　　　　方式提交的履约保证金。
9.3　履约保证金在项目验收合格后予以无息退还。
10 知识产权

10.1乙方应保证甲方在使用本购合同项下的货物或其任一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。
10.2甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。
10.3乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。
11 保密条款
11.1双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”) 保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料
11.2除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
11.3本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

12 违约责任

12.1　甲方无正当理由拒绝支付合同款或者延期支付的，由甲方按未付款项每天万分之　　的标准承担逾期违约金。

12.2　乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

12.3　乙方未能及时交货或其它非甲方原因引起验收交货延迟的，由乙方支付迟交服务（软件）合同价每天万分之　五　的逾期违约金，逾期超过    日，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

12.4　其他：（1）若乙方未在规定时间内完成硬件安装调试或软件开发试运行的，甲方有权终止合同并要求从第三方购买相应货物及服务其费用由乙方支付。（2）本项目货物如涉及柴油动力移动源，应当符合低排放要求　。

13　本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。
14、解决合同纠纷方式
14.1由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

14.2基于本合同产生的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向绍兴市上虞区人民法院或绍兴仲裁机构解决。如本合同其它条款被判定无效不影响本条款的法律效力
15联系与送达条款：

15.1为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

邮寄地址:

联系人:

手机号:

电子邮箱:

（2）乙方联系方式

邮寄地址:

联系人:

手机号:

电子邮箱:

15.2双方通过上述联系方式之任何一种，就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

15.3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起五日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

16  本合同一式　  份，其中正本   份，甲方、乙方各执一份，副本　份。

	甲方单位
	（盖章）
	乙方单位
	（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	账号
	
	账号
	


第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则应提供授权代表身份证复印件；
营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

投标人承诺函（格式见附件）；

中小企业声明函（格式见附件）；
联合体或分包协议（如有）（格式见附件）；

残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；
监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

附件一：法定代表人授权书

绍兴市上虞人民医院：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

  （投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号、标段），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：投标人承诺函
绍兴市上虞人民医院：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件三：中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于   工业  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于  工业  行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：   年     月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件四：联合体协议（如有）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（采购编号：       ）投标。 

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到     %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章）：

联合体成员名称（盖单位公章）：

                                       日期：    年   月   日

 注：附联合体所有成员营业执照扫描件。

附件五：分包意向协议（如有）

若我公司         （供应商名称）在               （招标编号：  ）中标，自愿将本项目部分内容分包给         （分包方）实施。具体分包事宜签订如下协议：
1、         （供应商名称）作为项目总包方，负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表总包方及分包方提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作；

2、总包方及分包方严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任；

3、总包方及分包方承接业务划分

（1）         作为总包方，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %；

（2）         作为分包方，负责本项目        工作，占本次投标总金额比重为    %。

4、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

                  总包方名称：                       （盖单位公章）

                  法定代表人：         （签字或盖章）

                  分包方名称：                       （盖单位公章）

法定代表人：         （签字或盖章）

注：附总包及分包方的营业执照扫描件。
附件六：残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。  

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

投标人商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）
产品参数；
配置情况；

设计方案；
项目组织实施方案；
信息安全方案；

安装、移机服务方案；

售后服务及培训方案；

合理化建议；
类似业绩；
认证证书；

投标人认为需要的其他文件资料（根据评标办法提供相应内容）。

附件八：评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件九：资信分自评表

项目名称：

采购编号：

	序号
	资信分内容
	自评得分
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十：技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标建议
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十一：商务响应表

项目名称：

采购编号：

	项目
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：根据商务要求表及投标实际情况自行填写。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十二：项目团队

项目名称：

采购编号：

	姓名
	本项目职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

投标函（格式见附件）；

开标一览表（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）。

附件十三：投 标 函

绍兴市上虞人民医院：

绍兴市上虞区公共资源交易中心：
我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的技术服务。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：                 
电话：                               传真：                 

供应商代表姓名：                     职务：                 
供应商名称：                   　　　
（公章）：                   

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

附件十四：开标一览表

项目名称：

采购编号：
	投标总价
	大写：　　　　            元（小写：　　　　 ）

	投标报价统一为人民币计价，包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件十五：投标报价明细表

项目名称：

采购编号： 

	序

号
	采购

名称
	规格型号及品牌
	制造商名

称及产地
	单

位
	数量
	投标报价（元）

	
	
	
	
	
	
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	¥：           

	投标报价统一为人民币计价，包括所有产品价格（含设备、配件、管线、备品备件等）、需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、安装费、调试费、运杂费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中。投标人在编写投标方案时应充分考虑各种风险因素，凡投标人漏项、漏报均认为已包含在报价中，结算时不再增加。


注：以上名称可根据实际情况扩展，数量以采购要求为准。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：
37

